## 招标明细
序号 | 硬（软）件配置 | 参考图片 | 功能需求 | 单位 | 需求 数量
1 | 手动适老化功能护理床（带脚轮） |  | 1.床的高度采用适老化的标准，方便老人上床、下地 2.床尾部设计镂空扶手，方便老人走路时进行支撑，床位可以当做扶手用 3.床芯为手动功能，包含起背、抬腿两个功能 4.床板：具有防滑功能、增加床体透气性 | 个 | 12
2 | 床头柜 |  | 1.柜顶三方防护栏为橡胶木木实木材质，方便老人放置物品，并防止物品掉落 2.多抽屉设计增加储物空间，抽屉不能直接完全抽出保证老人安全 | 个 | 16
3 | 医用陪护椅 |  | 1.供医院家属陪护使用 2.折叠类型：两折折叠、靠背可调 | 个 | 12
4 | 认知评估桌 |  | 1.进行老人认知评估时使用 2.阳角位置都做圆角处理，防止老人磕碰造成的伤害 3.桌面四角设计L型手抓孔设计，方便老人抓握，合理的人体工学设计，让长者使用更方便 | 个 | 4
5 | 人体模型 |  | 功能特点： 1.模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。 2.模拟生命体征： ● 初始状态时，模拟人液晶瞳孔散大，颈动脉无搏动。 ● 按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。 ● 抢救成功后，模拟人液晶瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。 ● 液晶瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。 3.可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。 | 个 | 8
6 | 轮椅 |  | 1.用于瘫痪及行动不变老人转移及出行 2.前后四刹车、免充气实心胎 | 个 | 8
7 | 瘫痪病人转移器卧床移动起吊机 |  | 1.适用于老人残疾瘫痪病人转移 2.卧床移动起吊 | 个 | 2
8 | 按摩床 |  | 附带呼吸孔，方便医生对患者进行按摩治疗。 | 个 | 4
9 | 可調式按摩床 |  | 用于训练患者床上活动及治疗师对患者的被动治疗。 | 个 | 2
10 | 特别手法按摩床 |  | 用于中医手法按摩。 | 个 | 2
11 | 理疗床头柜 |  | 可移动式床头柜，三层，与按摩床配套使用 | 个 | 8
12 | 梯形多功能桌 |  | 适老化梯形可拼接多功能桌设计，用于组织老年人活动、协助老人进餐等 | 个 | 6
13 | OT综合训练台 |  | 多功能训练组合，可供多名患者同时使用，节省空间和有效利用时间。 | 个 | 1
14 | 磨砂板 |  | 上肢协调能力和关节活动度的作业训练。 | 个 | 1
15 | 综合训练台 |  | 多功能康复训练组合，可供多名患者同时使用，节省空间和有效利用时间。 | 个 | 1
16 | 认知症墙上游戏-学院小萌象 |  | 通过把不同颜色的积木分别想办法移动到相应的原点下面，锻炼手脚协调能力和颜色感知能力，活跃左脑。 | 个 | 1
17 | 认知症墙上游戏-瑞丽小黄鸭 |  | 针对空间概念的启蒙，以常见图形建立空间的观念，游戏中不仅是形状认知，嵌入式地操作游戏，进行虚与实，形成空间的表象。 | 个 | 1
18 | 上肢协调功能训练器（手指） |  | 训练上肢稳定性，手指功能训练，手眼协调功能训练。 | 个 | 1
19 | 上肢协调功能训练器（手腕） |  | 训练上肢稳定性．手腕功能训练，手眼协调功能训练。 | 个 | 1
20 | 立式套圈 |  | 手功能训练．手眼协调功能训练。 | 个 | 1
21 | 认知图形插板 |  | 用于患者感知能力及大脑对图形、色彩的识别训练。 | 个 | 1
22 | 手功能组合训练箱 |  | 手功能训练，工业模拟操作。 | 个 | 1
23 | 模拟作业工具 |  | 智力训练，手指功能训练，手眼协调功能训练。 | 个 | 1
24 | 磁力粘木 |  | 智力训练，手指功能训练，手眼协调功能训练。 | 个 | 1
25 | 数字插板 |  | 手功能训练、手眼协调功能训练。 | 个 | 1
26 | 中医智能脉象仪 |  | 无创式脉象检测 | 个 | 1
27 | 电针治疗仪 |  | 理疗方式：生物电疗 适用部位：全身适用类型 | 个 | 4
28 | 智能艾蒸灸慰仪 |  | 理疗方式：光疗，热疗 适用部位：全身适用类型 | 台 | 4
29 | 脊柱矫形器 |  | 类别：康复护具 适用部位：腰部 适用人群：成人 | 台 | 2
30 | 颈托 |  | 类型：机械式 适用部位：颈椎 | 台 | 1
31 | 矫形鞋 |  | 类别：康复护具 适用部位：四肢关节 适用人群：成人 | 副 | 1
32 | 托足板 |  | 类别：康复护具 适用部位：足部 适用人群：通用 | 副 | 1
33 | 锁骨带 |  | 类别：康复护具 适用人群：成人 适用部位：背部 | 副 | 1
34 | 角度尺 |  | 测量肘、手指等关节活动范围及脊柱变曲程度 | 个 | 1
35 | 握力计 |  | 测量握力 | 个 | 1
36 | 巴氏球 |  | 用于康复训练、瘦身塑形、矫正坐姿 | 个 | 2
37 | 牵引网架和床 |  | 适用于患者四肢关节活动及肌力康复训练 | 个 | 1
38 | 滑轮吊环训练器 |  | 类别：康复训练器材 适用部位：四肢关节 适用人群：成人 | 个 | 1
39 | 肘关节牵引训练椅 |  | 用于肘关节牵引训练 | 个 | 1
40 | 髋关节训练器 |  | 用于髋关节牵引训练 | 个 | 1
41 | 训练用阶梯（双向） |  | 1.训练用双向扶梯二面 2.老年人老人中风偏瘫康复训练下肢器材上下楼步行 3.训练康复训练肌力步态步行 | 个 | 1
42 | 平行杠(配矫正板) |  | 适用于各种步态平衡训练。 | 个 | 1
43 | 矫正镜（带格） |  | 适用于各类姿势的矫正训练。 | 个 | 1
44 | 站立架 |  | 腿脚不方便走路辅助站立 | 个 | 1
45 | 液压式踏步器 |  | 老人中风偏瘫康复训练器材 | 个 | 1
46 | 平衡板（带扶手） |  | 偏瘫、脑瘫等运动失调患者进行平衡、协调训练 | 个 | 1
47 | 系列沙袋（绑式） |  | 通用类别：康复训练行走时辅助器具 | 个 | 1
48 | 腰椎牵引仪 |  | 类别：康复训练器材 适用部位：腰部适用人群 | 个 | 1
49 | 超声波治疗仪 |  | 插电理疗方式：生物频谱波，超声波 适用部位：全身 适用类型：疼痛治疗 | 个 | 1
50 | 智能疼痛治疗仪 |  | 插电理疗方式：超声波，物理疗法， 其它适用部位：颈肩 适用类型：腰颈肩膝康复 | 个 | 1
51 | 神经肌肉低频电刺激仪 |  | 物理疗法适用部位：全身适用类型 | 个 | 1
52 | 医用屏风（四扇） |  | 1.保护患者隐私 2.可折叠，四扇/个 | 个 | 8
53 | 橡筋手指练习器 |  | 提高手指的主动屈伸活动能力 | 个 | 1
54 | 体操棒与抛接球（立式） |  | 1.适用于改善上肢活动范围的训练和提高肢体协调 2.控制能力及平衡能力 | 个 | 1
55 | 可调式沙磨板及附件 |  | 上肢肌力关节训练 | 个 | 1
56 | 手指阶梯训练架 |  | 手指关节灵活度训练 | 个 | 1
57 | 花生球 |  | 用于康复训练、瘦身塑形、矫正坐姿 | 个 | 2
58 | 曲目半扶手椅 |  | 1.与老人认知评估桌配套使用，进行老人认知评估时使用 2.边角处均采用倒圆防止老人划伤 3.靠背后面需有框架，作为简易扶手，方便老人移动椅子以及作为老人经过时的扶手 4.扶手：无缝拼接边角处采用倒圆工艺，半肘式设计方便长者两侧活动、以及方便长者进出 | 把 | 28